Filters

Order is from the slider thumb-tab then 1 thru 6

EXP 1

1: F535/25

2: F485/20

3: F485/20

4: F360/35

5: F370/TRF

6: F550/10

EX 2

1: A260/12

2: A340/10

3: A405/10

4: A450/8

5: A595/8

6: A620/8

EX 20

1: empty

2: F436/20x Chroma excitation filter for CFP (D436/20x)

3: F380XV2 Chroma excitation filter for Fura2 (D380XV2)

4: F340XV2 Chroma excitation filter for Fura2 (D340XV2)

5: A490/20x  Chroma filter for MTT assays (D490/20x)

6: empty

EMP 1

1: F595/35

2: F535/25

3: F535/25 with extra filter square?

4: F535/25 with extra filter square??

5: F625/35

6: F585/10

EMP 20

1: F430/35

2: F465/35

3: empty (MUST REMAIN EMPTY FOR LUCIFERASE)

4: F535/30M Chroma emission filter for YFP (D535/30m)

5: F480/40M Chroma emission filter for CFP (D480/40m)

6: F510/40M Chroma emission filter for Fura2 (D510/40M)